ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»


Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
I. Общие положения

1.1. Настоящая методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, определяет порядок расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

1.2. Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

официальная статистическая информация;

топливно-энергетические балансы муниципальных образований;

программы социально-экономического развития муниципальных образований;

сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории муниципальных образований;

сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории муниципальных образований;

сведения о показаниях приборов учета.
II. Расчет значений целевых показателей

муниципальных программ в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются следующим образом:

2.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ([image: image1.wmf]мо.ээ

Д

), определяется по формуле:

[image: image2.wmf](

)

мо.ээмо.ээ.учетмо.ээ.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image3.wmf]мо.ээ.учет

ОП

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

[image: image4.wmf]мо.ээ.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

2.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ([image: image5.wmf]мо.тэ

Д

), определяется по формуле:

[image: image6.wmf](

)

мо.тэмо.тэ.учетмо.тэ.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image7.wmf]мо.тэ.учет

ОП

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

[image: image8.wmf]мо.тэ.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

2.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ([image: image9.wmf]мо.хвс

Д

), определяется по формуле:

[image: image10.wmf](

)

мо.хвсмо.хвс.учетмо.вс.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image11.wmf]мо.хвс.учет

ОП

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

[image: image12.wmf]мо.хвс.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

2.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ([image: image13.wmf]мо.гвс

Д

), определяется по формуле:

[image: image14.wmf](

)

мо.гвсмо.гвс.учетмо.гвс.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image15.wmf]мо.гвс.учет

ОП

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

[image: image16.wmf]мо.гвс.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

2.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования ([image: image17.wmf]мо.газ

Д

), определяется по формуле:

[image: image18.wmf](

)

мо.газмо.газ.учетмо.газ.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image19.wmf]мо.газ.учет

ОП

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

[image: image20.wmf]мо.газ.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

2.1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ([image: image21.wmf]мо.эр.воз

Д

), определяется по формуле:

[image: image22.wmf](

)

мо.эр.воз.мо.эр.возмо.эр.общий

Д = ОП / ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image23.wmf]мо.эр.воз

ОП

 - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т у.т.;

[image: image24.wmf]мо.эр.общий

ОП

 - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т у.т.

2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе рассчитываются следующим образом:

2.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ([image: image25.wmf]ээ.мо

У

) определяется по формуле:

[image: image26.wmf]ээ.моээ.момо

У = ОП / П

 (кВт·ч/кв. м),

где:

[image: image27.wmf]ээ.мо

ОП

 - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

[image: image28.wmf]мо

П

 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

2.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ([image: image29.wmf]тэ.мо

У

) определяется по формуле:

[image: image30.wmf]тэ.мотэ.момо

У = ОП / П

 (Гкал/кв. м),

где:

[image: image31.wmf]тэ.мо

ОП

 - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

[image: image32.wmf]мо

П

 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

2.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ([image: image33.wmf]хвс.мо

У

) определяется по формуле:

[image: image34.wmf]хвс.мохвс.момо

У = ОП / К

 (куб. м/чел.),

где:

[image: image35.wmf]хвс.мо

ОП

 - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

[image: image36.wmf]мо

К

 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

2.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ([image: image37.wmf]гвс.мо

У

) определяется по формуле:

[image: image38.wmf]гвс.могвс.момо

У = ОП / К

 (куб. м/чел.),

где:

[image: image39.wmf]гвс.мо

ОП

 - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

[image: image40.wmf]мо

К

 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

2.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ([image: image41.wmf]газ.мо

У

) определяется по формуле:

[image: image42.wmf]газ.могаз.момо

У = ОП / К

 (куб. м/чел.),

где:

[image: image43.wmf]газ.мо

ОП

 - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

2.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ([image: image44.wmf]эконом.мо

О

) определяется по формуле:

[image: image45.wmf](

)

эконом.моэконом.моба

О = ПЛАН / МП  100

´

 (%),

где:

[image: image46.wmf]эконом.мо

ПЛАН

 - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;

[image: image47.wmf]ба

МП

 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:

2.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ([image: image48.wmf]мо.тэ.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image49.wmf]мо.тэ.мкдмо.тэ.мкдмо.мкд

У = ОП / П

 (Гкал/кв. м),

где:

[image: image50.wmf]мо.тэ.мкд

ОП

 - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

[image: image51.wmf]мо.мкд

П

 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

2.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ([image: image52.wmf]мо.хвс.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image53.wmf]мо.хвс.мкдмо.хвс.мкдмо.мкд

У = ОП / К

 (куб. м/чел.),

где:

[image: image54.wmf]мо.хвс.мкд

ОП

 - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

[image: image55.wmf]мо.мкд

К

 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

2.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ([image: image56.wmf]мо.гвс.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image57.wmf]мо.гвс.мкдмо.гвс.мкдмо.мкд

У = ОП / К

 (куб. м/чел.),

где:

[image: image58.wmf]мо.гвс.мкд

ОП

 - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

[image: image59.wmf]мо.мкд

К

 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

2.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ([image: image60.wmf]мо.ээ.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image61.wmf]мо.ээ.мкдмо.ээ.мкдмо.мкд

У = ОП / П

 (кВт·ч/кв. м),

где:

[image: image62.wmf]мо.ээ.мкд

ОП

 - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

[image: image63.wmf]мо.мкд

П

 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

2.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ([image: image64.wmf]мо.газ.учет.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image65.wmf]мо.газ.учет.мкдмо.газ.учет.мкдмо.газ.уче

т.мкд

У = ОП / П

 (тыс. куб. м/кв. м),

где:

[image: image66.wmf]мо.газ.учет.мкд

ОП

 - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

[image: image67.wmf]мо.газ.учет.мкд

П

 - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.

2.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ([image: image68.wmf]мо.газ.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image69.wmf]мо.газ.мкдмо.газ.мкдмо.газ.мкд

У = ОП / К

 (тыс. куб. м/чел.),

где:

[image: image70.wmf]мо.газ.мкд

ОП

 - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

[image: image71.wmf]мо.газ.мкд

К

 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.

2.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ([image: image72.wmf]мо.сумм.мкд

У

) определяется по формуле:

[image: image73.wmf]мо.сумм.мкдмо.сумм.мкдмо.мкд

У = ОП / П

 (т у.т./кв. м),

где:

[image: image74.wmf]мо.сумм.мкд

ОП

 - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;

[image: image75.wmf]мо.мкд

П

 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

2.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры рассчитываются следующим образом:

2.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ([image: image76.wmf]мо.тэс.тэ

У

) определяется по формуле:

[image: image77.wmf]мо.тэс.тэмо.тэс.тэмо.тэс.тэ

У = ОП / ОВ

 (т у.т./млн. Гкал),

где:

[image: image78.wmf]мо.тэс.тэ

ОП

 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т у.т.;

[image: image79.wmf]мо.тэс.тэ

ОВ

 - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн. Гкал.

2.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ([image: image80.wmf]мо.к.тэ

У

) определяется по формуле:

[image: image81.wmf]мо.к.тэмо.к.тэмо.к.тэ

У = ОП / ОВ

 (т у.т./Гкал),

где:

[image: image82.wmf]мо.к.тэ

ОП

 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.;

[image: image83.wmf]мо.к.тэ

ОВ

 - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.

2.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ([image: image84.wmf]мо.ээ.передача тэ

У

), определяется по формуле:

[image: image85.wmf]мо.ээ.передача тэмо.ээ.передача тэмо.тн

У = ОП / ОТ

 (кВт·ч/куб. м),

где:

[image: image86.wmf]мо.ээ.передача тэ

ОП

 - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

[image: image87.wmf]мо.тн

ОТ

 - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м.

2.4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ([image: image88.wmf]мо.тэ.потери

Д

) определяется по формуле:

[image: image89.wmf]мо.тэ.потеримо.тэ.потеримо.тэ.общий

Д = (О / ОП)  100

´

 (%),

где:

[image: image90.wmf]мо.тэ.потери

О

 - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

[image: image91.wmf]мо.тэ.общий

ОП

 - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.

2.4.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ([image: image92.wmf]мо.вс.потери

Д

) определяется по формуле:

[image: image93.wmf](

)

(

)

мо.вс.потеримо.вс.передачамо.гвс.общиймо

.

хвс.общиймо.вс.передача

Д = ОП / ОП + ОП + ОП  100

´

 (%),

где:

[image: image94.wmf]мо.вс.передача

ОП

 - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

[image: image95.wmf]мо.гвс.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

[image: image96.wmf]мо.хвс.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

2.4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ([image: image97.wmf]мо.ээ.передача.вс

У

), определяется по формуле:

[image: image98.wmf](

)

мо.ээ.передача.всмо.ээ.передача.всмо.гвс

.

общиймо.хвс.общиймо.вс.передача

У = ОП / ОП + ОП + ОП

 (тыс. кВт·ч/тыс. куб. м),

где:

[image: image99.wmf]ээ.передача.вс

ОП

 - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

[image: image100.wmf]мо.вс.передача

ОП

 - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

[image: image101.wmf]мо.хвс.общий

ОП

 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

2.4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) ([image: image102.wmf]мо.ээ.водоотведение

У

), определяется по формуле:

[image: image103.wmf]мо.ээ.водоотведениемо.ээ.водоотведениемо

.

вс.отведение

У = ОП / О

 (тыс.кВт·ч/куб. м),

где:

[image: image104.wmf]мо.ээ.водоотведение

ОП

 - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

[image: image105.wmf]мо.вс.отведение

О

 - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м.

2.4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) ([image: image106.wmf]мо.ээ.освещение

У

) определяется по формуле:

[image: image107.wmf]мо.ээ.освещениемо.ээ.освещениемо.освещен

ие

У = ОП / П

 (кВт·ч/кв. м),

где:

[image: image108.wmf]мо.ээ.освещение

ОП

 - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

[image: image109.wmf]мо.освещение

П

 - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.

6

