УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом МПиТ РТ

№ ______ от ________2019г.

Методические рекомендации

по разработке типовой Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» бюджетной организации

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок разработки типовой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» бюджетной организации Республики Татарстан (далее – Методические рекомендации).

1.2. Целью разработки Методических рекомендаций является повышение энергетической эффективности и систематизация данных о реализации мероприятий по энергосбережению бюджетных организаций Республики Татарстан посредством разработки и принятия программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Данные программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» используются при составлении бюджетной сметы организации, а также при определении размера субсидий в целях финансового обеспечения выполнения бюджетной организацией мероприятий по энергосбережению.

1.3. Настоящие Методические рекомендации распространяются на государственные и муниципальные учреждения Республики Татарстан.

2. Нормативно-правовые документы

2.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в соответствии с действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэнерго России от 04.12.2016 № 67 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

3. Термины и определения

3.1. Терминология, используемая в данных Методических рекомендациях, соответствует Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2. Используются следующие термины и сокращения:

- Программа – программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» бюджетной организации;

- Энергетическая декларация - документ, содержащий информацию об объеме используемых государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и об энергетической эффективности указанных учреждений.

4. Содержание типовой Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в бюджетной организации

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс мероприятий, реализация которого позволит учреждению получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения систем контроля и управления энергопотреблением.

4.1. Программа должна соответствовать требованиям статьи 25 Закона № 261-ФЗ и содержать:

- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

- значения соответствующих целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.2. Для разработки Программы рекомендуется использовать следующие документы и материалы:

1.	Энергетический баланс организации на текущий год разработки Программы (данные о потреблении энергоресурсов в натуральном и денежном выражении);

2.	Данные о технических характеристиках зданий, строений, сооружений организации;

3.	Энергетическая декларация организации;

4.	Реестр наилучших доступных энергосберегающих технологий (например, http://energoeducation.ru/wp-content/uploads/2015/11/Reestr-NDT.pdf);

5.	Приказ об ответственном лице за энергосбережение и повышение энергоэффективности организации.

6.	Действующий план организационно-технических мероприятий по энергосбережению организации/ вышестоящей организации.

7.	Другие источники информации.

4.3. Согласно требованиям приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 Программа и отчетность по ней формируются на бумажном носителе. Программа должна включать в себя основные разделы:

1. Паспорт Программы,

2. Сведения о целевых показателях Программы (см. образец в Приложении),

3. Перечень мероприятий Программы (см. образец в Приложении).

4.4. Приказом Минэнерго России от 11.12.2014 № 916 утверждены методические рекомендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно которым в Программу, кроме паспорта Программы, рекомендуется включать следующие основные разделы:

а) описание текущей ситуации (проблем) организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (желательно с использованием количественных показателей энергоэффективности, приведенных в динамике за последние три года);

б) цели и задачи Программы;

В качестве целей Программы могут рассматриваться, в том числе, повышение эффективности использования ТЭР и снижение затрат на энергоснабжение, развитие государственно-частного партнерства в области энергосбережения, внедрение механизма энергосервисных услуг и пр.

Задачи рекомендуется формулировать как задания по достижению к установленному сроку определенных результатов, необходимых для достижения целей Программы.

в) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Программы.

Программа может содержать дополнительные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации.

4.5. Паспорт Программы включает сведения об исполнителях Программы, целях, задачах и целевых показателях Программы, сроках ее реализации, источниках и объемах финансирования, планируемых результатах. Образец паспорта Программы для бюджетной организации приведен в Приложении.

4.6. Целевые показатели Программы утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1225. Целевые показатели рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в базовом году (предшествующем году начала реализации Программы).

Бюджетным организациям при разработке Программы рекомендуется использовать следующие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями, к общему объему финансирования программы;

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями.

Сведения о целевых показателях Программы оформляются в виде таблицы №1.

Таблица №1

| N п/п | Наименование показателя Программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется использовать методику расчета, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399. При этом в разделе 2.2 приведен расчет удельных показателей в области энергосбережения.

На основе достижения установленных целевых показателей оценивается общая эффективность реализации Программы.

4.7. Бюджетным организациям для предварительного отбора мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности рекомендуется использовать приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61, где приведен типовой перечень мероприятий, включающий в себя.

1. Организационные мероприятия:

•	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

•	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

•	Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

•	Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия:

•	оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

•	строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

•	повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

•	перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

•	автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

•	тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

•	восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

•	проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

•	установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

•	замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

•	повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

•	закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

•	внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

•	внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений.

3. Мероприятия по иным вопросам:

•	информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере;

•	организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

•	проведение конкурсов по энергосбережению.

•	информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

•	разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Программы может быть оформлен в виде таблицы №2.

В Программе рекомендуется разделять мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет бюджета муниципального и местного, и мероприятия, реализуемые за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан или местного бюджета.

Таблица №2

| N п/п | Наименование мероприятия Программы | 20__ г. |  |  |  |  | 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

При подготовке и реализации мероприятий Программы в случае отсутствия приборов учета, для определения объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении рекомендуется использовать методику, утвержденную приказом Минэнерго России от 04.12.2016 № 67.

В данной методике приведены расчеты объема потребления энергоресурсов в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности:

- систем внутреннего и наружного освещения,

- электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих),

-систем теплоснабжения зданий, строений и сооружений.

Для определения объемов снижения потребляемых организацией ресурсов в сопоставимых условиях Приказом Минэкономразвития РФ от 24.11.2011 № 591 был утвержден соответствующий порядок. В Приказе приведены формулы расчета для определения объема снижения тепловой энергии или других энергоресурсов, используемых на цели отопления, общего объема и общей площади зданий, строений, сооружений государственного (муниципального) учреждения, коэффициентов приведения объемов потребления энергоресурсов в отчетном году к сопоставимым условиям.

4.8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, выполняемых в рамках реализации мероприятий Программы, производится с обязательным учетом требований действующего законодательства по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. Организации должны руководствоваться постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221.

К первоочередным требованиям энергетической эффективности при закупке товаров, работ и услуг, применимым к бюджетным организациям, относятся:

- для бытовых энергопотребляющих устройств (за исключением ламп) наличие класса энергетической эффективности не ниже В;

- для устанавливаемых систем управления освещением - наличие одной из следующих функций:

•	управление освещенностью по заданному расписанию;

•	управление освещенностью в зависимости от наличия (отсутствия) людей в помещении;

•	управление освещенностью в зависимости от интенсивности естественного освещения с автоматическим включением (выключением) или изменением яркости освещения не менее чем на 50 %;

- для ламп электрических, работающих под напряжением 220 В:

•	наличие класса энергетической эффективности не ниже В;

•	запрет на приобретение двухцокольных люминесцентных ламп диаметром 26 - 38 мм с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи менее 80 с цоколем G13;

•	запрет на приобретение дуговых ртутных люминесцентных ламп;

•	запрет на приобретение ламп люминесцентных со встроенным пускорегулирующим аппаратом (компактных люминесцентных ламп), за исключением случаев, когда для освещения не могут применяться светодиодные источники света;

- для светильников наружного освещения и светильников для освещения жилых и общественных зданий, а также пускорегулирующих устройств:

•	запрет на приобретение неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп;

•	запрет на приобретение светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп;

•	запрет на приобретение светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с цоколем G13, за исключением случаев, когда не могут применяться светодиодные источники света;

- для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) общественных и административных зданий:

•	подготовка проектной документации, строительство, реконструкция и приобретение зданий для государственных и муниципальных нужд с величиной удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов.

4.9. Ежегодно формируется отчетность по исполнению мероприятий Программы, которая состоит из:

1. Отчета о достижении значений целевых показателей,

2. Отчета о реализации мероприятий Программы.

Формы отчетности утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398.

5. Заключительные положения

5.1. Если бюджетная организация имеет дочерние и зависимые общества, то согласно пункту 1.1 статьи 25 Закона № 261-ФЗ Программы указанных учреждений могут включать в себя в качестве подпрограмм Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих дочерних и зависимых обществ.

Приложение

# Утверждена

______________________

должность, Ф.И.О. руководителя

_______________________

наименование организации

от _______ 2018 № ______

Программа
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на ____________гг.» в

___________________________________________________

наименование организации

Паспорт программы

| Наименование программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Само учреждение/ вышестоящее учреждение |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Само учреждение/ др. организация - разработчик |  |  |  |  |
| Цель Программы | • Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы. • Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов: 2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3. Формирование новых стереотипов поведения и мотиваций сотрудников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии. |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 202_ – 202_ годы * При необходимости сроки реализации Программы разбиваются на этапы Этап I – 202_ год Этап II – 202_ год Этап III – 202_ год |  |  |  |  |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет _________ рублей, в том числе: средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан, – ________рублей; собственные средства – ___________рублей; внебюджетные источники – ____________рублей: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего средств | Средства бюджета Республики Татарстан | Собственные средства | Средства из внебюджетных источников |
|  | 20 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | *Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы | *Указываются плановые значения целевых показателей Программы (количественные и относительные в %), которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Программы за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее ___ % по отношению к 20__ г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее ______% по отношению к 20__ г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит _________ тыс. рублей (в текущих ценах); суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – _________ т у.т.; суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – _______ тыс. куб. м |  |  |  |  |

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 20__ г. _____ т у.т. Общий объем потребления холодной воды в 20__ г. составил ____ тыс. куб. м, горячей воды – ____ тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | 20__ г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Жидкое топливо | т, куб.м |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Холодная вода | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Горячая вода | тыс. куб. м/ Гкал |  |  |  |  |  |  |

Наблюдается рост (снижение) потребления энергетических ресурсов (отдельных энергетических ресурсов), который обусловлен ______ (причины изменения динамики потребления энергетических ресурсов).

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ____________ (наименование организации);

тепловой энергии – ____________ (наименование организации);

газа – ____________ (наименование организации);

холодной воды – ____________ (наименование организации);

водоотведения – ____________ (наименование организации).

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды:

_______ (описание автономных источников).

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Параметр | Здание 1 | … | Здание N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | … | 3 |
| Вид собственности |  |  |  |
| Площадь здания, кв.м, в том числе: |  |  |  |
| отапливаемая, кв.м, |  |  |  |
| Объем здания, куб.м |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  |
| Кол-во входов, ед., в том числе |  |  |  |
| с тамбурами, ед. |  |  |  |
| с доводчиками, ед. |  |  |  |
| Кол-во лифтов, ед. |  |  |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |  |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |  |  |
| фактический |  |  |  |
| физический |  |  |  |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно ___ и ___ %.

Общая площадь помещений организации составляет ____ кв. м, в том числе отапливаемая – ____ кв. м.

Для освещения помещений организации используется ___ ламп, из которых ___ шт. накаливания, ____ шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения оснащена (не оснащена) автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется ___ ламп, из которых ___ шт. ламп накаливания, ____ шт. ртутных ламп, ___ шт. натриевых ламп. Система наружного освещения оснащена (не оснащена) автоматической системой управления, датчиками движения.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно (органами местного самоуправления муниципального образования ______ (наименованием); за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов; собственником помещений, арендуемых организацией, за счет платежей, включаемых в состав арендной платы; иное).

Годовые затраты на энергоносители представлены ниже.

Таблица 3

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ____ г. | ____ г. | ____ г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. |  |  |  |
| Тепловая энергия | тыс.руб. |  |  |  |
| Холодная вода | тыс.руб. |  |  |  |
| Горячая вода | тыс.руб. |  |  |  |
| Газ | тыс.руб. |  |  |  |
| ВСЕГО | тыс.руб. |  |  |  |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

иные проблемы.

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в ________ т у.т., топлива – ________ т у.т., холодной и горячей воды – ________ тыс. куб.м.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов:

2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3. Формирование новых стереотипов поведения и мотиваций сотрудников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 20__ – 20__ гг. Реализация Программы осуществляется в ___ этапа.

На первом этапе (20__ – 20__ гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

(краткое описание мероприятий).

На втором этапе (20__ – 20__ гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

(краткое описание мероприятий).

На ______ этапе (20__ – 20__ гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

(краткое описание мероприятий).

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Указываются описание, технико-экономические расчеты, эффект в натуральном и денежном выражении и срок окупаемости по каждому мероприятию.

Данные по всем мероприятиям сводятся в таблицу 4.

Таблица 4

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финанси-рования | Затраты, рублей | Экономи-ческий эффект, в натуральном выражении | Экономи-ческий эффект, рублей | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | ____ т у.т. |  | - |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее ___ % по отношению к 20__ г. с ежегодным снижением на __ %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее ______% по отношению к 20__ г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

иные ожидаемые результаты.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит _______ тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – топлива, тепловой и электрической энергии – _______ т у.т., воды – _____ тыс. куб. м.

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет ___ лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

| № п/п | Ожидаемый результат | 20__ г. | … | 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 20__ г., тыс. руб. |  |  |  |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 20__ г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м природного газа, куб. м/ кв. м холодной воды, куб. м/чел |  |  |  |
| 3. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб.; |  |  |  |
| 4. | Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии, т у.т. |  |  |  |
| 5. | Суммарная экономия воды, тыс. куб. м |  |  |  |
| 6. | иные ожидаемые результаты |  |  |  |

7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет _________ рублей, в том числе:

средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан, – ________рублей;

собственные средства – ___________рублей;

внебюджетные источники – ____________рублей:

| Год | Всего средств | Средства бюджета Республики Татарстан | Собственные средства | Средства из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 20__ | 20__ | 20__ | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч |  |  |  |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Экономия холодной воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м |  |  |  |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4 | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | куб. м |  |  |  |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход электрической энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч/ кв. м |  |  |  |  |
| 2 | - удельный расход тепловой энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 3 | - удельный расход холодной воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека); | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход горячей воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека); | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход природного газа на снабжение организации (в расчете на 1 человека); | куб. м/ кв. м. |  |  |  |  |
| 6 | - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией, к общему объему финансирования программы; | % |  |  |  |  |
| 7 | - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией | шт. |  |  |  |  |
| 8 | - доля заполненных энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность» | % |  |  |  |  |